## справка
СЕДМИЧНА СПРАВКА ЗА НАСЕЛЕНИ МЕСТА С РЕЖИМНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ВЛОШЕНО КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА И НАВОДНЕНИЯ
Населено място |  |  |  |  | ВиК Оператор: "Водоснабдяване и Канализация" ООД, гр. ТЪРГОВИЩЕ | [5 empty] | Дата на справката: |  | 04.09.2023г.
№ | Община | № | Град | Село | Обслужвано население, бр. | Население с режимно водоподаване, бр. | Начало на режима | Очакван период действие на режима | График на режима (часове/денонощие) | Основание (уведомление/заповед) | Причина за режима | Влошено качество на пит. вода по следните показатели: (съгл. Наредба №9/16.03.2001 г. за кач. на водата, предн. за пит. бит. цели) | Забележка
I | ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ | 1 |  | с. Пайдушко | 196 | 196 | 01.08.2022г. | До осигуряване на средства за изпълнение на СМР за реконструкция на водопроводната мрежа /проектна готовност/ | Осигурено водоподаване 07:00 - 12:00 ч. 17:00 - 22:00 ч. | Заповед | Компрометирана вътрешна водопроводна мрежа / ВВМ /
|  | 2 |  | с. Божурка | 282 | 282 | 01.08.2022г. | До осигуряване на средства за изпълнение на СМР за реконструкция на водопроводната мрежа /проектна готовност/ | Осигурено водоподаване 07:00 - 12:00 ч. 17:00 - 22:00 ч. | Заповед | Компрометирана вътрешна водопроводна мрежа / ВВМ /
|  | 3 |  | с.Съединение | 294 | 294 | 26.06.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 12 часа / през 12 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 4 |  | с.Росина | 367 | 367 | 05.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 48 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 5 |  | с.Горна Кабда | 50 | 50 | 13.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 48 часа / през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 6 |  | с.Пресиян | 168 | 168 | 17.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 7 |  | с.Алваново | 155 | 155 | 18.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
| ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ | 8 |  | с.Пробуда | 690 | 690 | 18.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 9 |  | с.Търновца | 375 | 375 | 20.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 12 часа / през 12 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 10 |  | с.Черковна | 632 | 632 | 20.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 12 часа / през 12 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 11 |  | с.Овчарово | 641 | 641 | 20.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 12 |  | с.Копрец | 189 | 189 | 20.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 12 часа / през 12 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 13 |  | с.Драгановец | 495 | 495 | 27.07.2023г. Промяна във водоподаването от 17.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване от 08:00 до 17:00ч | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 14 |  | с.Преселец | 342 | 342 | 27.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
| ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ | 15 |  | с.Голямо Ново | 1227 | 1227 | 05.08.2023г. Промяна във водоподаването от 29.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 14часа / през 10часа | Уведомление от Общински Съвет | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 16 |  | с.Буйново | 641 | 641 | 30.07.2023 г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 7 часа / през 17 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 17 |  | с.Дългач | 466 | 466 | 23.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 18 |  | с.Маково | 248 | 248 | 23.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 19 |  | с.Александрово | 234 | 234 | 23.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 20 |  | с.Пролаз | 111 | 111 | 28.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 72 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 21 |  | с.Пресяк | 240 | 240 | 30.07.2023 г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 7 часа / през 17 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
II | OБЩИНА ОМУРТАГ | 22 | гр. Омуртаг |  | 9139 | 9139 | Промяна във водоподаването от 07.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник и приключване изпълнението на проект за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на града | Осигурено водоподаване от 21.08.2023 г. - от 16:30 ч до 22:30ч | Уведомление до общината | Недостиг на вода във водоизточника и компроментиран довеждащ водопровод и вътрешна водопроводна мрежа / ВВМ / |  | При промяна на водоподаването, уведомяването ще се извършва ежедневно
|  | 23 |  | с.Голямо Църквище | 279 | 279 | 29.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Няма водоподаване | Уведомление | Липса на вода във водоизточника
|  | 24 |  | с.Рътлина | 303 | 303 | 01.07.2023г. Промяна във водоподаването от 14.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 240 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 25 |  | с.Козма Презвитер | 573 | 573 | 10.07.2023г. Промяна във водоподаването от 28.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 480 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 26 |  | с.Красноселци | 207 | 207 | 13.07.2023г. Промяна във водоподаването от 28.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 6 часа / през 192 часа | Уведомление | Намален дебит от гравитачно водоснабдяване
| OБЩИНА ОМУРТАГ | 27 |  | с.Могилец | 524 | 524 | 19.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 12 часа / през 144 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 28 |  | с.Плъстина | 646 | 646 | 24.06.2023 г. Промяна във водоподаването от 28.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 96 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 29 |  | с.Паничино | 192 | 192 | 01.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 72 часа / през 96 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 30 |  | с.Змейно | 185 | 185 | 01.08.2023г. | До увеличаване на дебита на водоизточник "Кипилово" | Осигурено водоподаване 10 часа / през 24 часа | Уведомление до общината | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 31 |  | с.Птичево | 215 | 215 | 01.08.2023г. | До увеличаване на дебита на водоизточник "Кипилово" | Осигурено водоподаване 10 часа / през 24 часа | Уведомление до общината | Недостиг на вода във водоизточника
| OБЩИНА ОМУРТАГ | 32 |  | с.Великденче | 135 | 135 | 01.08.2023г. | До увеличаване на дебита на водоизточник "Кипилово" | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа | Уведомление до общината | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 33 |  | с.Звездица | 767 | 767 | 21.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 34 |  | с.Врани Кон | 786 | 786 | 21.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 35 |  | с.Беломорци | 1224 | 1224 | 14.08.2023г. Промяна във водоподаването от 28.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 48 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
III | ОБЩИНА ПОПОВО | 36 |  | с.Конак | 36 | 10 | 12.06.2023г. Промяна във водоподаването от 29.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване нерегулирано 24 часа / през 72 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | За абонатите на НВ Арамия
|  | 37 |  | с.Захари Стояново | 235 | 180 | 21.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване регулирано - без водоподаване от 20:00ч до 17:00ч през 48 ч | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Югозападните и югоизточни части на населеното място
|  | 38 |  | с.Паламарца | 413 | 413 | 12.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 8часа / през 16 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 39 |  | с.Глогинка | 607 | 313 | 03.07.2023г. Промяна във водоподаването от 29.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 48 часа за 1/2 от населеното място-регулирано; 10 абоната са без водоподаване | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
| ОБЩИНА ПОПОВО | 40 |  | с.Тръстика | 235 | 15 | 21.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 144 часа/ през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Високите южни части на населеното място
|  | 41 |  | с.Еленово | 391 | 15 | 17.07.2023г .Помяна във водоподаването от 14.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 144 часа/ през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Северната част на населеното място
|  | 42 |  | с.Кардам | 1484 | 700 | 23.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа/ през 48 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Южната и централна част на населеното място
|  | 43 |  | с.Марчино | 54 | 54 | 25.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 12 часа/ през 12 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Регулирано от кмета на населеното място
| ОБЩИНА ПОПОВО | 44 |  | с.Априлово | 630 | 630 | 23.05.2023 г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 9 часа / през 15часа; 4 часа / през 20 часа- за 20 абоната от "Керчанска махала" | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Регулирано от кмета на населеното място
|  | 45 |  | с.Долна Кабда | 175 | 70 | 21.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа/ през 48 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Регулирано от кмета на населеното място
|  | 46 |  | с.Цар Асен | 149 | 149 | 31.07.2023 г. Промяна във водоподаването от 14.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 36 часа/ през 12 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 47 |  | с.Заветно | 130 | 60 | 08.08.2023г. Промяна във водоподаването от 24.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа/ през 48 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Високите части на населеното място
IV | ОБЩИНА ОПАКА | 48 |  | с.Гърчиново | 503 | 250 | 12.06.2023г. Промяна във водоподаването от 17.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 12 часа/ през 12 часа, от 24ч до 04:00ч се спира ПА(Помпеният агрегат) | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Регулирано от кмета на населеното място
|  | 49 |  | с.Люблен | 448 | 10 | 21.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 6 часа/ през 18 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Високите части на населеното място
|  | 50 |  | с.Горско Абланово | 386 | 5 | 23.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване нерегулирано 7 часа/ през 65 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Високите части на населеното място
|  | 51 |  | с.Голямо Градище | 1039 | 1039 | 31.07.2023 г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване регулирано 14 часа / през 10 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
V | ОБЩИНА АНТОНОВО | 52 |  | с.Черни бряг | 121 | 40 | 17.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 20 часа / през 4 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Високата част на населеното място
|  | 53 |  | с.Дъбравица | 8 | 8 | 14.08.2023г. Промяна във водоподаването от 28.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Няма водоподаване | Уведомление | Липса на вода във водоизточника
|  | 54 |  | с.Халваджийско | 5 | 5 | 25.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 2 часа / през 22 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 55 |  | с.Черна вода | 92 | 92 | 03.08.2023 г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 72 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
Общо: | [5 empty] | 27276
ВЛОШЕНО КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА:
IV | Търговище
V | Омуртаг
VI | Антоново
VII | Попово
VIII | Опака
НАВОДНЕНИЯ:
IX | Търговище
X | Омуртаг
XI | Антоново
XII | Попово
XIII | Опака

## Лист1
V | ОБЩИНА АНТОНОВО | 11 | с.Черни бряг | 117 | 117 | 18.07.2022г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 4 часа / през 20 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника