## Sheet1
СЕДМИЧНА СПРАВКА ЗА НАСЕЛЕНИ МЕСТА С РЕЖИМНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ВЛОШЕНО КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА И НАВОДНЕНИЯ
Населено място |  |  |  |  | ВиК Оператор: "Водоснабдяване и Канализация" ООД ТЪРГОВИЩЕ | [5 empty] | Дата на справката: |  | 10.06.2024г.
№ | Община | № | Град | Село | Обслужвано население, бр. | Население с режимно водоподаване, бр. | Начало на режима | Очакван период действие на режима | График на режима (часове/денонощие) | Основание (уведомление/заповед) | Причина за режима | Влошено качество на пит. вода по следните показатели: (съгл. Наредба №9/16.03.2001 г. за кач. на водата, предн. за пит. бит. цели) | Забележка
I | OБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ | 1 |  | с. Пайдушко | 132 | 132 | 26.11.2023 г. | До осигуряване на средства за изпълнение на СМР за реконструкция на водопроводната мрежа /проектна готовност/ | Осигурено водоподаване 07:00 - 12:00 ч. 17:00 - 22:00 ч. | Заповед | Компрометирана вътрешна водопроводна мрежа / ВВМ /
|  | 2 |  | с. Божурка | 189 | 189 | 26.11.2023 г. | До осигуряване на средства за изпълнение на СМР за реконструкция на водопроводната мрежа /проектна готовност/ | Осигурено водоподаване 07:00 - 12:00 ч. 17:00 - 22:00 ч. | Заповед | Компрометирана вътрешна водопроводна мрежа / ВВМ /
|  | 3 |  | с.Голямо ново | 744 | 744 | 05.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 14 часа / през 10 часа | Уведомление от Общински Съвет | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 4 |  | с.Съединение | 246 | 246 | 26.06.2023г. Промяна във водоподаването от 03.06.2024г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Водоподаването ще се осъществява на етапи като се редуват Ниска и Висока зона- за 24 часа ще се осигурява водоподаване за Ниската зона на населеното място, след което се спира и се водоснабдява Високата зона за 24 часа.
|  | 5 |  | с.Горна Кабда | 29 | 29 | 13.07.2023г. Промяна във водоподаването от 22.12.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
II | OБЩИНА ОМУРТАГ | 6 | гр. Омуртаг |  | 5165 | 5165 | Промяна във водоподаването от 24.12.2023г. | Приключване изпълнението на проект за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на града | Осигурено водоподаване от 05:30 до 23:00ч | Уведомление до общината | Компрометирана вътрешна водопроводна мрежа / ВВМ / |  | При промяна на водоподаването, уведомяването ще се извършва ежедневно
| OБЩИНА ОМУРТАГ | 7 |  | с.Красноселци | 135 | 135 | 13.07.2023г. Промяна във водоподаването от 22.04.2024г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 6 часа / през 180 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 8 |  | с.Могилец | 334 | 334 | 19.07.2023г. Промяна във водоподаването от 10.06.2024г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 12 часа / през 240 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 9 |  | с.Козма Презвитер | 412 | 412 | 15.01.2024г. Промяна във водоподаването от 03.06.2024г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 48 часа / през 744 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 10 |  | с.Величка | 560 | 560 | 29.01.2024г. Промяна във водоподаването от 13.05.2024г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 12 часа / през 12часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Селото е разделено на 2 зони - водоснабдяването се извършва като се редува водоподаване за едната зона, след което се спира и подава за другата.
III | ОБЩИНА ПОПОВО | 11 |  | с.Глогинка | 332 | 332 | 04.12.2023г. Промяна във водоподаванто от 05.06.2024г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване Нерегулирано 3 часа / през 9 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Водоподаването ще се осъществява на етапи като се редуват Ниска и Висока зона- за 24 часа ще се осигурява водоподаване за Ниската зона на населеното място, след което се спира и се водоснабдява Високата зона за 24 часа.
|  | 12 |  | с. Марчино | 45 | 45 | 08.04.2024г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване Нерегулирано 6 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 13 |  | с. Кардам | 860 | 860 | 18.04.2024г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа/ през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Водоподаването ще се осъществява поетапно като се редуват източната и западната част на населеното място. От 08:30ч до 08:30ч на следващият ден за едната част, след което се подава за 24 часа на другата част в същите часове.
|  | 14 |  | с.Цар Асен | 135 | 20 | 31.07.2023 г. Промяна във водоподаването от 15.05.2024г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа/ през 12 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Високите части на населеното място
IV | ОБЩИНА ОПАКА | 15 |  | с.Люблен | 325 | 30 | 04.12.2023 г. Промяна във водоподаването от 11.12.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване Нерегулирано 2часа/ през 22 часа при включване на ПА (Помпеният агрегат ) | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Високите части на населеното място
|  | 16 |  | с. Голямо градище | 906 | 906 | 21.05.2024г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Без водоподаване от 21:00 до 07:00ч | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
Общо: | [5 empty] | 10139
ВЛОШЕНО КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА:
IV | Търговище
V | Омуртаг
VI | Антоново
VII | Попово
VIII | Опака
НАВОДНЕНИЯ:
IX | Търговище
X | Омуртаг
XI | Антоново
XII | Попово
XIII | Опака