## справка
СЕДМИЧНА СПРАВКА ЗА НАСЕЛЕНИ МЕСТА С РЕЖИМНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ВЛОШЕНО КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА И НАВОДНЕНИЯ
Населено място |  |  |  |  | ВиК Оператор: "Водоснабдяване и Канализация" ООД, гр. ТЪРГОВИЩЕ | [5 empty] | Дата на справката: |  | 22.08.2023г.
№ | Община | № | Град | Село | Обслужвано население, бр. | Население с режимно водоподаване, бр. | Начало на режима | Очакван период действие на режима | График на режима (часове/денонощие) | Основание (уведомление/заповед) | Причина за режима | Влошено качество на пит. вода по следните показатели: (съгл. Наредба №9/16.03.2001 г. за кач. на водата, предн. за пит. бит. цели) | Забележка
I | ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ | 1 |  | с. Пайдушко | 130 | 130 | 01.08.2022г. | До осигуряване на средства за изпълнение на СМР за реконструкция на водопроводната мрежа /проектна готовност/ | Осигурено водоподаване 7:00 - 12:00 ч. 17:00 - 22:00 ч. | Заповед | Компрометирана вътрешна водопроводна мрежа / ВВМ /
|  | 2 |  | с. Божурка | 149 | 149 | 01.08.2022г. | До осигуряване на средства за изпълнение на СМР за реконструкция на водопроводната мрежа /проектна готовност/ | Осигурено водоподаване 7:00 - 12:00 ч. 17:00 - 22:00 ч. | Заповед | Компрометирана вътрешна водопроводна мрежа / ВВМ /
|  | 3 |  | с.Съединение | 260 | 260 | 26.06.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 12 часа / през 12 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 4 |  | с.Росина | 108 | 108 | 05.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 48 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 5 |  | с.Горна Кабда | 64 | 64 | 13.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 48 часа / през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 6 |  | с.Пресиян | 154 | 154 | 17.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 7 |  | с.Алваново | 216 | 216 | 18.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
| ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ | 8 |  | с.Пробуда | 225 | 225 | 18.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 10 |  | с.Търновца | 235 | 235 | 20.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 12 часа / през 12 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 11 |  | с.Черковна | 298 | 298 | 20.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 12 часа / през 12 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 12 |  | с.Овчарово | 256 | 256 | 20.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 13 |  | с.Копрец | 116 | 116 | 20.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 12 часа / през 12 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 14 |  | с.Драгановец | 202 | 202 | 27.07.2023г. Промяна във водоподаването от 17.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване от 08:00 до 17:00ч | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 15 |  | с.Преселец | 198 | 198 | 27.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 16 |  | с.Голямо Ново | 376 | 376 | 05.08.2022г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 12 часа / през 12 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 17 |  | с.Буйново | 208 | 208 | 30.07.2023 г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 7 часа / през 17 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 18 |  | с.Пресяк | 127 | 127 | 30.07.2023 г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 7 часа / през 17 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
II | OБЩИНА ОМУРТАГ | 19 | гр. Омуртаг |  | 3829 | 3829 | Промяна във водоподаването от 07.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник и приключване изпълнението на проект за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на града | Осигурено водоподаване от 21.08.2023 г. - от 16:30 ч до 22:30ч | Уведомление до общината | Недостиг на вода във водоизточника и компроментиран довеждащ водопровод и вътрешна водопроводна мрежа / ВВМ / |  | При промяна на водоподаването, уведомяването ще се извършва ежедневно
|  | 20 |  | с.Рътлина | 90 | 90 | 01.07.2023г. Промяна във водоподаването от 14.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 240 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 21 |  | с.Козма Презвитер | 191 | 191 | 10.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 360 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
| OБЩИНА ОМУРТАГ | 22 |  | с.Красноселци | 117 | 117 | 13.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 6 часа / 144 часа | Уведомление | Намален дебит от гравитачно водоснабдяване
|  | 23 |  | с.Могилец | 138 | 138 | 19.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 12 часа / през 144 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 24 |  | с.Плъстина | 220 | 220 | 24.06.2023 г. Промяна във водоподаването от 14.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 72 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 25 |  | с.Паничино | 90 | 90 | 01.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 72 часа / през 96 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 26 |  | с.Змейно | 114 | 114 | 01.08.2023г. | До увеличаване на дебита на водоизточник "Кипилово" | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа | Уведомление до общината | Недостиг на вода във водоизточника
| OБЩИНА ОМУРТАГ | 27 |  | с.Птичево | 75 | 75 | 01.08.2023г. | До увеличаване на дебита на водоизточник "Кипилово" | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа | Уведомление до общината | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 28 |  | с.Великденче | 135 | 135 | 01.08.2023г. | До увеличаване на дебита на водоизточник "Кипилово" | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа | Уведомление до общината | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 29 |  | с.Голямо Църквище | 135 | 135 | 21.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Няма водоподаване | Уведомление | Липса на вода във водоизточника
|  | 30 |  | с.Звездица | 241 | 241 | 21.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 31 |  | с.Врани Кон | 284 | 284 | 21.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 32 |  | с.Беломорци | 284 | 284 | 14.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа Горна зона 24 часа /през 24 часа Долна зона | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
III | ОБЩИНА ПОПОВО | 33 |  | с.Конак | 186 | 10 | 12.06.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване нерегулирано 24 часа / през 72 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | За абонатите на НВ Арамия
|  | 34 |  | с.Паламарца | 717 | 717 | 12.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 8часа / през 16 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
| ОБЩИНА ПОПОВО | 35 |  | с.Глогинка | 274 | 144 | 03.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 48 часа за 1/2 от населеното място-регулирано; Нерегулирано 120ч за 7 абоната | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 36 |  | с.Тръстика | 226 | 15 | 21.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 144 часа/ през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Високите южни части на населеното място
|  | 37 |  | с.Еленово | 215 | 15 | 17.07.2023г .Помяна във водоподаването от 14.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 144 часа/ през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Северната част на населеното място
|  | 38 |  | с.Марчино | 103 | 103 | 25.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 12 часа/ през 12 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Регулирано от кмета на населеното място
| ОБЩИНА ПОПОВО | 39 |  | с.Априлово | 306 | 306 | 23.05.2023 г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 9 часа / през 15часа; 4 часа / през 20 часа- за 20 абоната от "Керчанска махала" | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Регулирано от кмета на населеното място
|  | 40 |  | с.Захари Стояново | 227 | 180 | 21.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Няма водоподаване от 20:00ч до 17:00ч | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Югоизточните и югозападните части на населеното място
|  | 41 |  | с.Долна Кабда | 141 | 141 | 21.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа/ през 48 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Регулирано от кмета на населеното място
|  | 42 |  | с.Цар Асен | 363 | 363 | 31.07.2023 г. Промяна във водоподаването от 14.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 36 часа/ през 12 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 43 |  | с.Заветно | 108 | 15 | 08.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Нерегулирано водоподаване 7 часа/ през 65 | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Слабо налягане по високите части
IV | ОБЩИНА ОПАКА | 44 |  | с.Гърчиново | 322 | 161 | 12.06.2023г. Промяна във водоподаването от 17.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 12 часа/ през 12 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Регулирано от кмета на населеното място
|  | 45 |  | с.Люблен | 311 | 10 | 21.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 6 часа/ през 18 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Високите части на населеното място
|  | 46 |  | с.Голямо Градище | 382 | 382 | 31.07.2023 г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване регулирано 14 часа / през 10 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
V | ОБЩИНА АНТОНОВО | 47 |  | с.Черни бряг | 108 | 30 | 17.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 20 часа / през 4 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Високата част на населеното място
|  | 48 |  | с.Дъбравица | 18 | 18 | 14.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 4 часа / през 72 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 49 |  | с.Черна вода | 34 | 34 | 03.08.2023 г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 72 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
Общо: | [5 empty] | 11909
ВЛОШЕНО КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА:
IV | Търговище
V | Омуртаг
VI | Антоново
VII | Попово
НАВОДНЕНИЯ:
VIII | Търговище
IX | Омуртаг
X | Антоново
XI | Попово

## Лист1
V | ОБЩИНА АНТОНОВО | 11 | с.Черни бряг | 117 | 117 | 18.07.2022г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 4 часа / през 20 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника