## Sheet1
СЕДМИЧНА СПРАВКА ЗА НАСЕЛЕНИ МЕСТА С РЕЖИМНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ВЛОШЕНО КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА И НАВОДНЕНИЯ
Населено място |  |  |  |  | ВиК Оператор: "Водоснабдяване и Канализация" ООД ТЪРГОВИЩЕ | [5 empty] | Дата на справката: |  | 25.06.2024г.
№ | Община | № | Град | Село | Обслужвано население, бр. | Население с режимно водоподаване, бр. | Начало на режима | Очакван период действие на режима | График на режима (часове/денонощие) | Основание (уведомление/заповед) | Причина за режима | Влошено качество на пит. вода по следните показатели: (съгл. Наредба №9/16.03.2001 г. за кач. на водата, предн. за пит. бит. цели) | Забележка
I | OБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ | 1 |  | с. Пайдушко | 151 | 151 | 26.11.2023 г. | До осигуряване на средства за изпълнение на СМР за реконструкция на водопроводната мрежа /проектна готовност/ | Осигурено водоподаване 07:00 - 12:00 ч. 17:00 - 22:00 ч. | Заповед | Компрометирана вътрешна водопроводна мрежа / ВВМ /
|  | 2 |  | с. Божурка | 184 | 184 | 26.11.2023 г. | До осигуряване на средства за изпълнение на СМР за реконструкция на водопроводната мрежа /проектна готовност/ | Осигурено водоподаване 07:00 - 12:00 ч. 17:00 - 22:00 ч. | Заповед | Компрометирана вътрешна водопроводна мрежа / ВВМ /
|  | 3 |  | с.Голямо ново | 756 | 756 | 05.08.2023г. Промяна във водоподаването от 13.06.2024г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 48 часа | Уведомление от кмета на населеното място | Недостиг на вода във водоизточника |  | Населеното място се разделя на Горна и Долна махала, като водоподаването ще се осъществява на етапи- 24 ч ще се водоснабдява едната част на селото, след което се спира и се подава вода на другата. След редуването на водоподаването за двете махали, се спира водата за цялото населено място и после отново започва 24 часово подаване на вода.
| OБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ | 4 |  | с.Съединение | 253 | 253 | 26.06.2023г. Промяна във водоподаването от 03.06.2024г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Водоподаването ще се осъществява на етапи като се редуват Ниска и Висока зона- за 24 часа ще се осигурява водоподаване за Ниската зона на населеното място, след което се спира и се водоснабдява Високата зона за 24 часа.
|  | 5 |  | с. Пресиян | 40 | 40 | 13.06.2024г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 6 |  | с. Александрово | 171 | 171 | 13.06.2024г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 7 |  | с. Драгановец | 314 | 314 | 18.06.2024г. Промяна във водоподаването от 24.06.2024г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 12 часа / през 12 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 8 |  | с. Дългач | 412 | 412 | 18.06.2024г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 9 |  | с.Горна Кабда | 42 | 42 | 13.07.2023г. Промяна във водоподаването от 22.12.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
II | OБЩИНА ОМУРТАГ | 10 | гр. Омуртаг |  | 5063 | 5063 | Промяна във водоподаването от 24.12.2023г. | Приключване изпълнението на проект за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на града | Осигурено водоподаване от 05:30 до 23:00ч ; На 24.06.2024г. Без водоподаване от 12:00 до 17:00ч поради авария на ВС Ястребино | Уведомление до общината | Компрометирана вътрешна водопроводна мрежа / ВВМ / |  | При промяна на водоподаването, уведомяването ще се извършва ежедневно
|  | 11 |  | с.Красноселци | 133 | 133 | 13.07.2023г. Промяна във водоподаването от 22.04.2024г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 6 часа / през 180 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 12 |  | с.Могилец | 346 | 346 | 19.07.2023г. Промяна във водоподаването от 10.06.2024г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 12 часа / през 240 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 13 |  | с.Козма Презвитер | 418 | 418 | 15.01.2024г. Промяна във водоподаването от 17.06.2024г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 720 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 14 |  | с.Величка | 318 | 318 | 29.01.2024г. Промяна във водоподаването от 13.05.2024г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 12 часа / през 12часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Селото е разделено на 2 зони - водоснабдяването се извършва като се редува водоподаване за едната зона, след което се спира и подава за другата.
III | ОБЩИНА ПОПОВО | 15 |  | с.Глогинка | 319 | 10 | 04.12.2023г. Промяна във водоподаванто от 17.06.2024г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване Нерегулирано 3 часа / през 9 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Високите части на населеното място
|  | 16 |  | с. Марчино | 43 | 43 | 08.04.2024г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване Нерегулирано 1-2 часа/46часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 17 |  | с. Осиково | 78 | 78 | 17.06.2024г. Промяна във водоподаванто от 18.06.2024г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Без водоподаване от 20:00 до 07:00ч | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 18 |  | с.Цар Асен | 133 | 50 | 31.07.2023 г. Промяна във водоподаването от 17.06.2024г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 2 часа/ през 22 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Високите части на населеното място
IV | ОБЩИНА ОПАКА | 19 |  | с. Гърчиново | 430 | 20 | 19.06.2024г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Без водоподаване от 10:00 до 17:00ч | Уведомление от кмета на населеното място | Недостиг на вода във водоизточника |  | Ниската част на населеното място
V | ОБЩИНА АНТОНОВО | 20 |  | с. Черни бряг | 100 | 100 | 24.06.2024г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 22 часа/ през 2 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 21 |  | с. Поройно | 2 | 2 | 24.06.2024г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 20 часа/ през 4 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | По високите места на населеното място има нерегулирано спиране на водоподаването - 2 часа сутрин и 2 часа вечер.
Общо: | [5 empty] | 8904
ВЛОШЕНО КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА:
IV | Търговище
V | Омуртаг
VI | Антоново
VII | Попово
VIII | Опака
НАВОДНЕНИЯ:
IX | Търговище
X | Омуртаг
XI | Антоново
XII | Попово
XIII | Опака